## Feuil1
CATALOGUE MATERIEL
N | T | NATURE = code ABC | TYPE = code famille matériel | GENRE | DESIGNATION
D | PH |  | PH |  | CARACTERISAT° FLUIDE
D | PH |  |  | PHM | PH METRE
D | PH |  |  | CDM | CONDUCTIMETRE / MEGOHMETRE
D | PH |  |  | OST | OSMOMETRE
D | PH |  |  | CBQ | CTRL BIOCHARGE ET QUALITE EAU
D | PH |  |  | DEN | DENSITOMETRE
D | AR |  | AR |  | ANEMOMETRES
D | AR |  |  | AHE | ANEMOMETRE HELICE
D | AR |  |  | FCH | ANEMOMETRE FIL CHAUD
D | BE |  | BE |  | MESURE DE PRESSION / COUPLE
D | BE |  |  | MCD | MANOMETRE A CADRAN A AIGUILLE
D | BE |  |  | MNU | MANOMETRE AFFICHAGE NUMERIQUE
D | BE |  |  | MAF | MANOMETRE A FLUIDE
D | BE |  |  | CDB | CTRL DYNAMO SERRAGE BOUCHON
D | TY |  | TY |  | TACHYMETRES
D | TY |  |  | TYM | TACHYMETRE
D | CI |  | CI |  | COMPTEUR PARTICULE
D | CI |  |  | CGE | PARTICULES INERTES
D | CI |  |  | CPA | PARTICULES RADIOACTIVES
D | HY |  | HY |  | HYGROMETRES
D | HY |  |  | HCA | HYGROMETRE-CAPACITIF
D | HY |  |  | HCH | HYGROMETRE-A CHEVEU
D | CH |  | CH |  | MESURE DU TEMPS
D | CH |  |  | CHR | CHRONOMETRE
D | CH |  |  | MIN | MIINUTERIE
D | CH |  |  | DOC | HORODATEUR
D | DX |  | DX |  | DETECTEUR-ANALYS GAZ
D | DX |  |  | DO2 | DETECTEUR GAZ-DETECTEUR OXYGEN
D | DX |  |  | DCO | DETECTEUR GAZ-DETECTEUR CO²
D | DX |  |  | DHA | DETECTEUR GAZ-DETECT HALOGENES
D | DX |  |  | DEF | DETECTEUR GAZ-DETECT FRIGORIG.
D | SN |  | SN |  | SONOMETRE
D | SN |  |  | SME | SONOMETRE PORTABLE
D | BA |  | BA |  | BALANCE / SYST PESEE
D | BA |  |  | CL1 | BALANCE CLASSE I (<= 10-3 g)
D | BA |  |  | CL2 | BALANCE CLASSE 2(10-3 à 10-1g)
D | BA |  |  | CL3 | BALANCE CLASSE 3 (10-1 à 5 g)
D | BA |  |  | CL4 | BALANCE CLASSE 4 (>= 5 g)
D | BA |  |  | ACP | BALANCE- ACCESSOIRES PESEE
D | TM |  | TM |  | MESURE POLYVAL (T°C)
D | TM |  |  | IFR | THERMOMETRE INFRA-ROUGE
D | TM |  |  | DIL | THERMOMETRE NUMERIQUE
D | TM |  |  | EAT | ENREGISTREURS
D | TM |  |  | CAP | CAPTEUR
D | TM |  |  | ACQ | CENTRALE D'ACQUISITION
D | TM |  |  | TGR | THERMOGRAPHE
D | TM |  |  | SST | SYST SURVEILLANCE MONITORING
E | PI |  | PI |  | PIPETTES
E | PI |  |  | POX | PIPET. MONOCANAL VOL. FIXE
E | PI |  |  | POV | PIPET. MONOCANAL VOL. VAR.
E | PI |  |  | PMX | PIPET. MULTICANAUX VOL. FIXE
E | PI |  |  | PMV | PIPET. MULTICANAUX VOL. VAR.
E | PI |  |  | DIS | DISTRIBUTEUR REPETITIF
E | PI |  |  | PIP | PIPETUS
E | PI |  |  | DIT | DILUTEUR MANUEL
E | PI |  |  | PIA | PIPETEUR AUTOMATIQUE
T | FG |  | FG |  | FOUR ET BAIN ETALON
T | FG |  |  | TTE | FOUR ETALON-THERMO-CALIBRATEUR
T | FG |  |  | CRT | BAIN D'ETALONNAGE
T | PE |  | PE |  | PLAQUE ETALON OPTIQU
T | PE |  |  | FIL | PLAQUE ETALON OPTIQUE FILTRE
T | PE |  |  | RDA | PLAQ. ETAL. OPTIQ. RADIO-ACTIF
T | PG |  | PG |  | POIDS ETALON
T | PG |  |  | PET | POIDS - ETALON