## PDL-PIL-SUR-MET-FO-006
Caracterisation Enceinte | [8 empty] | Incertitudes des moyens utilisés *
[9 empty] | Famille | xi | Valeur | Distribution | u(xi) | u(xi)²
N° de Version : Date : | 1 22/12/15 | [7 empty] | Etalon | Etalonnage |  | Normale | 0 | 0
[10 empty] | Polynome |  | Rectangle | 0 | 0
[10 empty] | Resolution | 0.001 | Rectangle | 0.00028868 | 8.3333e-08
NOM Enceinte | [6 empty] | Date d'execution : |  |  | Derive |  | Rectangle | 0 | 0
[10 empty] | Autoechauffement | 0.007 | Rectangle | 0.0040415 | 1.6333e-05
Marque : | [6 empty] | Date de fin : |  |  | Temp. Ambiante | 0.006 | Rectangle | 0.0017321 | 3e-06
Sonde_centrale
N° de Série : | [6 empty] | Operateur : |  |  | Etalonnage |  | Normale | 0 | 0
[10 empty] | Modelisation (incertitude etalonnage) |  | Normale | 0 | 0
Type : | [9 empty] | Resolution |  | Rectangle | 0 | 0
[10 empty] | Derive |  | Rectangle | 0 | 0
Moyens : | Etalon |  |  | Polynome_correction |  | Ax² | Bx | C
[9 empty] | Somme u(xi)² | 1.9417e-05
* Cf MO déclaration des incertitudes
Centrale
u(enceinte) k=1
|  | Caracterisation en cours | #REF!
|  | Valeur maximum des caracterisations | Espec 1 |  | Espec 2
|  |  | 0 |  | 0
|  | EIV à déclarer Optimu | #REF!
Visa | [6 empty] | Signature
Resultats cartographies
Voie | Minimum | Maximum | Moyenne | Ecart type | Stabilité | ɛ(REF_sonde) | u moyens utilisés | u homogénéité
CENTRE |  |  |  |  | 0 | 0 | 0.0044064 | 0.0044064
HAD |  |  |  |  | 0 | 0 | 0.0044064 | 0.0044064
HAG |  |  |  |  | 0 | 0 | 0.0044064 | 0.0044064
HPD |  |  |  |  | 0 | 0 | 0.0044064 | 0.0044064
HPG |  |  |  |  | 0 | 0 | 0.0044064 | 0.0044064
BAD |  |  |  |  | 0 | 0 | 0.0044064 | 0.0044064
BAG |  |  |  |  | 0 | 0 | 0.0044064 | 0.0044064
BPD |  |  |  |  | 0 | 0 | 0.0044064 | 0.0044064
BPG |  |  |  |  | 0 | 0 | 0.0044064 | 0.0044064
ETALON |  |  |  |  | 0
ETALON CORRIGE | 0 | 0 | 0 |  | 0
Stabilité_max |  |  | 0
Homogeneité_max |  |  | 0
u stabilité max |  |  | 0
u homogeneité max |  |  | 0.0044064
MAJ Donnees